| Эскиз элемента |  | Марка |  | Габариты L x S x H |  | Наименование |  | Масса Изделия, кг |  | Ед. изм. |  | Цена продажная руб./шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП 45432 |  | 100x56x160 |  | Кронштейн несущий, вылет 160 мм. |  | 0,201 |  | шт. |  | 83,19 |  |  |
|  |  | КП 45432 |  | 60x56x160 |  | Кронштейн опорный, вылет 160 мм. |  | 0,148 |  | шт. |  | 67,85 |  |  |
|  |  | КП 45463 |  | 100*56*205 |  | Кронштейн несущий, вылет 205 мм |  | 0,334 |  | шт. |  | 139,83 |  |  |
|  |  | КП 45463 |  | 60*56*205 |  | Кронштейн опорный, вылет 205 мм. |  | 0,2 |  | шт. |  | 81,42 |  |  |
|  |  | КП 45469 |  | 100*56*90 |  | Кронштейн несущий, вылет 90 мм. |  | 0,159 |  | шт. |  | 64,90 |  |  |
|  |  | КП 45469 |  | 60*56*90 |  | Кронштейн опорный, вылет 90 мм. |  | 0,096 |  | шт. |  | 44,25 |  |  |
|  |  | КП 45449 |  | 100*56*180 |  | Удлинитель кронштейна несущего |  | 0,297 |  | шт. |  | 80,24 |  |  |
|  |  | КП 45449 |  | 60*56*180 |  | Удлинитель кронштейна опорного |  | 0,176 |  | шт. |  | 63,13 |  |  |
|  |  | КП 45461 |  | 100*50*20 |  | Салазка большая |  | 0,048 |  | шт. |  | 15,93 |  |  |
|  |  | КП 45461 |  | 60*50*20 |  | Салазка малая |  | 0,029 |  | шт. |  | 13,57 |  |  |
|  |  | КП 45438 |  | 50x44x43,5 |  | Салазка крепежная в комплекте со стальным штифтом и винтом установочным |  | 0,038 |  | шт. |  | 31,86 |  |  |
|  |  | КП 45435 |  | 30x20x2,5 |  | Шайба для фиксации отв.5,2 мм., отв. 8 мм |  | 0,004 |  | шт. |  | 4,90 |  |  |
|  |  | КП 45465 |  | 41*30*2 |  | Икля правая, левая |  | 0,008 |  | шт. |  | 12,98 |  |  |
|  |  | ПКО-55-60 |  | 60*55*10 |  | Прокладка под кронштейн опорный |  | 0,03 |  | шт |  | 12,39 |  |  |
|  |  | ПКН-55-100 |  | 100*55*10 |  | Прокладка под кронштейн несущий |  | 0,04 |  | шт |  | 14,75 |  |  |
|  |  | Шина 30х3 |  | 30x30*3 |  | Усилитель угловой |  | 0,007 |  | шт. |  | 6,04 |  |  |
|  |  | КП 45462 |  |  |  | Дренаж |  | 0,092 |  | шт. |  | 28,32 |  |  |
|  |  |  | КП 45437 |  | м.п |  | Держатель |  | 0,216 кг/м.п |  | м.п |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45436 |  | м.п. |  | Держатель |  | 0,162 кг/м.п |  | м.п |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45456 |  | м.п. |  | Направляющая |  | 1,289 кг/м.п |  | м.п. |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45450 |  | м.п. |  | Направляющая |  | 1,107 кг/м.п |  | м.п |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45480 |  | м.п. |  | Направляющая |  | 0,968 кг/м.п |  | м.п. |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45464 |  | м.п. |  | Направляющая |  | 1,372 кг/м.п |  | м.п. |  | 159,30 руб/кг |  |
|  |  |  | КП 45460 |  | м.п. |  | Направляющая |  | 1,46 кг/м.п |  | м.п. |  | 159,30 руб/кг |  |